Приложение № 11

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. №  753

Табель оснащения центра общей врачебной (семейной) практики (медицинская техника)

# Центр общей врачебной (семейной) практики

| № п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | 1 |
|  | Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии | 1 |
|  | Аппаратура для фоноэлектрофореза | 1 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для скорой помощи | 1 |
|  | Аппаратура кислородной ингаляции, терапии | 1 |
|  | Отсасыватель хирургический | 1 |
|  | Весы для новорожденных и детей | 1 |
|  | Весы медицинские с ростомером | 1 |
|  | Гемоглобинометр | 1 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Измеритель артериального давления | 1 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 1 |
|  | Камертон медицинский | 1 |
|  | Микроскоп бинокулярный лабораторный | 1 |
|  | Набор врача общей практики | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 |
|  | Офтальмоскоп ручной | 1 |
|  | Прибор для скрининговой экспресс оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
|  | Рефлектор лобный | 1 |
|  | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы крови | 1 |
|  | Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения | 1 |
|  | Стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Анализ уровня глюкозы в крови (гюкометр) с принадлежностями | 1 |
|  | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
|  | Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением | 1 |